| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЛОЙМА» |  | «ЛОЙМА» СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- ШУÖМ

от 13 ноября  2019 года                                                                                      № 38А

с. Лойма, Прилузский район

- Республика Коми

Об утверждении муниципальной программы

«Программа в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности на 2020 - 2024 г.г.»

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ  «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация сельского поселения «Лойма» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020- 2024 г.г.» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения «Лойма» от 16.01.2015 г. № 2 Об утверждении муниципальной программы  «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в администрации сельского поселения «Лойма» на 2015-2019 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию в местах, установленных постановлением главы сельского поселения «Лойма».

4. Контроль исполнения данного постановления возлагаю на себя.

Глава сельского поселения «Лойма»                                        И.Г.Куликова

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

сельского поселения «Лойма»

от 13 ноября 2019 года № 38А

Программа в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности на 2020-2024 гг.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ «ЛОЙМА»

2019 г.

Оглавление

Паспорт программы	4

1.	Введение	6

2.	Общие положения	7

2.1.	Основания для разработки Программы	7

2.2.	Основные сведения	8

2.3.	Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности	8

3.	Цели, задачи и срок реализации программы	10

4.	Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности	11

4.1.	Основание для расчета целевых показателей	11

5.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	12

5.1.	Основание для разработки перечня мероприятий	12

5.2.	Перечень программных мероприятий	12

6.	Ресурсное обеспечение программы	14

6.1.	Финансирование мероприятий Программы	14

7.	Механизм реализации программы и контроль за ее исполнением	15

8.	Ожидаемые конечные результаты реализации программы	16

9.	Список литературы	17

Паспорт программы	18

# Паспорт программы

Таблица 1.

| Полное наименование организации | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЛОЙМА» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 400 «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования" на основании данных, полученных по результатам сбора информации об объекте энергетического обследования». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЛОЙМА» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полное наименование разработчиков программы | Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая инновационная компания «Энерголюкс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы | Снижение потерь потребляемых энергетических ресурсов в течение 5 лет ежегодно на 3 %; использование оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию энергосберегающих технологий, отвечающих актуальным и перспективным потребностям. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Первоочередное внедрение мероприятий по энергосбережению с минимальным и средним сроком окупаемости. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов. Повышение эффективности систем энергоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели программы | Электрическая энергия, |  |  |  | кВт*ч/кв.м - |  |  | 0,006 |  |
| Срок реализации программы | 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Источник-средства бюджета. Объем финансового обеспечения реализации программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 год | тыс.руб- |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  | 2020 год | тыс.руб- |  | 239 |  |  |  |  |  |
|  | 2021 год | тыс.руб- |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 2022 год | тыс.руб- |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 год | тыс.руб- |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации программы | Снижение потребляемых энергетических ресурсов в результате реализации программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрическая энергия |  | кВт*ч |  |  | 1000 | тыс.руб. |  | 5,91 |
|  | Тепловая энергия |  | Гкал |  |  | - | тыс.руб. |  | - |
|  | Вода |  | куб.м |  |  | - | тыс.руб. |  | - |
|  | Газ природный |  | ту.т. |  |  | - | тыс.руб. |  | - |

# Введение

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020-2024 гг. является системным документом, определяющим цели и задачи учреждения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период с 2020 - 2024 годы, пути и средства их достижения, выявленные на основе анализа проблем в сфере энергосбережения.

Программа содержит комплекс организационных, экономических, технических и иных мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам и срокам реализации, направленных на решение задач энергосбережения.

Механизм реализации Программы предполагает осуществление мониторинга, ежегодный анализ полученных результатов и корректировку действий с учетом изменения социально-экономических условий.

Реализация Программы позволит обеспечить исполнение требований законодательства в части необходимого снижения потребления энергоресурсов учреждением из расчета 15% в течение 5 лет.

# Общие положения

## Основания для разработки Программы

Настоящая Программа разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 №2446-р «Об утверждении государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»;

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 400 «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования" на основании данных, полученных по результатам сбора информации об объекте энергетического обследования».

Программа разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями следующих документов:

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.11.2009г. № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. года № 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

- Приказ Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 07.06.2010г. № 273 (зарегистрирован в Минюсте РФ 21.07.2010г. за № 17927) «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

## Основные сведения

Таблица 2.

| 1. | Полноенаименованиеорганизации | Администрациясельскогопоселения «Лойма» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Юридическийадрес | 168145,Республика Коми, Прилузский район с.Лойма, ул.Центральная ,д.20 |
| 3. | Фактическийадрес | 168145,Республика Коми, Прилузский район с.Лойма, ул.Центральная ,д.20 |
| 4. | Организационно-правовая форма | Учреждения |
| 5. | Банковские реквизиты, ИНН, КПП, ОГРН, р/с, БИК, наименование банка | ИНН 1112005626 КПП 87624430 Р/с 40204810200000000 Отделение –НБ Республика комиг.Сыктывкар,лиц.счет № 03073001651 БИК 048702001 ОКПО 50405423 ОКТМО 87624430 ОКФС 14 ОКОПФ 20904ОКВД 84.11.35 ОГРН 1051100861679 |
| 6. | Кодпо ОКВЭД | 84.11.35 |
| 7. | Код основной продукции (работ, услуг) по ОКП/ОКПО | - |
| 8. | Ф.И.О., должность, телефонруководителя | Куликова Ирина Геннадьевна, Глава сельского поселения |
| 9. | Ф.И.О., должность, телефон, факсдолжностноголица, ответственногозатехническоесостояниеоборудования | Куликова Ирина Геннадьевна, Глава сельского поселения, тел 8(82133)55191 |
| 10. | Ф.И.О., должность, телефон, факсдолжностноголица, ответственногозаэнергетическоехозяйство | Куликова Ирина Геннадьевна, Глава сельского поселения, тел 8(82133)55191 |

## Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Динамика потребления ТЭР учреждением за период 2016 – 2018 года представлена в табл. 3. Коэффициент перевода единиц электрической энергии 1 тыс. кВт·ч в т у. т. равен 0,123; тепловой энергии 1 Гкал – 0,143 т у. т.; природного газа 1 тыс. куб. м – 1,154 т у. т.; дизельного топлива 1 тыс. л – 1,218 т у. т.; бензина 1 тыс. л – 1,132 т у. т.

Таблица 3.

|  | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | тыс. кВт·ч | - | - | 6,1 | 4,83 | 4,35 |
| Тепловая энергия | Гкал | - | - | - | - | - |
| Тепловая энергия на ГВС | Гкал | - | - | - | - | - |
| Печное топливо | Тыс. куб. м | - | - | 0,13 | 0,06 | 0,06 |
| Моторное топливо - бензин | Тыс. л | - | - | 2,13 | 2,06 | 1,83 |
| Моторное топливо - ДТ | Тыс. л | - | - | 1,71 | 1,44 | 1,46 |
| Вода | Тыс. куб. м | - | - | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| ИТОГО | т у. т. | - | - | 39,82 | 20,64 | 20,34 |

Для наглядности структуры затрат потребления ТЭР за 2018 г. представлена на диаграмме 1.

Диаграмма 1.

Таким образом, в общей структуре потребления ТЭР в натуральном выражении (т у. т.) основную долю затрат составляет потребление моторного топлива (74 %).

# Цели, задачи и срок реализации программы

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- повышение эффективности систем энергоснабжения.

Программа рассчитана на период 2020 – 2024 гг.

# Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности

## Основание для расчета целевых показателей

В соответствии со ст.25 Закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. Организации с участием государства или муниципального образования должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащие:

1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ, и их значения;

2) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются в соответствии с требованиями:

- Федерального закона РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

- Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

- Приказа Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 07.06.2010г. № 273 (зарегистрирован в Минюсте РФ 21.07.2010г. за № 17927) «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

Выполнение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в результате реализации программы в натуральных и стоимостных показателях должны ежегодно после подведения итогов выполнения мероприятий фиксироваться в формах фактического выполнения целевых показателей, как за год, так и с нарастающим итогом (Приложение 1,2).

# Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

## Основание для разработки перечня мероприятий

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности сформирован в соответствии с:

- Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009г. № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Приказом Министерства экономического развития российской федерации от 17 Февраля 2010г. № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Конкретный перечень мероприятий разрабатывается на основании проведенного энергетического обследования.

## Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий в разрезе объемов финансирования по годам реализации приведен в Приложении 2-4.

Рекомендовано проведение следующих мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (табл. 4):

Таблица 4.

| № п/п | Наименование мероприятия, вид энергетического ресурса | Годовая экономия в стоимостном выражении, тыс. руб. (по тарифу) | Затраты, тыс. руб. | Экономический эффект, тыс.кВтч | Средний срок окупаемости, лет | Согласованный срок внедрения, месяц, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести модернизацию и замену морально устаревшего и физически изношенного электрощита в помещении котельной здания Администрации. | 0,77 | 21,000 | 0,13 | 27,25 | Июль 2020 г |
| 2 | Провести замену старойалюминиевой электрической проводки в помещение котельной здания Администрации. | 2,57 | 59,000 | 0,44 | 22,97 | Июль 2021 г |
| 3 | В здании гараж уложить наружную электрическую проводку в железную гофру. |  | 9,000 |  |  | Июль 2020г. |
| 4 | Провести замену старойалюминиевой электрической проводки в помещение для ветеранов здания Администрации | 2,57 | 200,00 | 0,44 | 77,85 | Июль 2021г. |
| 5 | Провести замеры качества электроэнергии. |  | 45,000 |  |  | Июль 2020г. |

# Ресурсное обеспечение программы

Стоимостная оценка предложенных мероприятий и потребность в финансовых ресурсах определена исходя из перечня мероприятий, включенных в Программу, и стоимости работ.

Стоимость мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и дополнений в перечень. При условии бюджетного финансирования перечень мероприятий Программы и их суммы подлежат уточнению при формировании бюджета на следующий финансовый год с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем финансовом году.

Для выполнения мероприятий Программы предполагается ежегодно предусматривать использование средств организации, полученных от внебюджетной (предпринимательской или иной приносящей доход) деятельности, а также средства из местного бюджета и прочие источники.

Общий объем финансирования Программы составляет 3037тыс. рублей.

## Финансирование мероприятий Программы

Источники финансирования программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности приведены в Таблица

Таблица 5.

| № п.п. | Источники финансирования мероприятий | Всего, тыс. рублей | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Средства бюджета | 334 | - | 75 | 239 |  |  |  |
| 2 | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Средства от предпринимательской деятельности | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Иные внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |

Программа предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует принципам формирования бюджета.

# Механизм реализации программы и контроль за ее исполнением

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, осуществляемые в рамках комплекса проектов, охватывающих сферу энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и обеспечивающих практическое достижение целей установленных федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общее руководство по реализации Программы возлагается на руководителя организации.

Методы управления Программой должны основываться на:

- нормативно-правовой базе, касающейся процедуры мониторинга;

- организационных формах, в которые должны входить такие мероприятия, как профессиональная подготовка и аттестация специалистов, отвечающих за реализацию Программы;

- техническом регулировании, связанном с внесением изменений и дополнений в параметры и показатели Программы, если эти изменения и показатели вызваны объективными причинами.

Контроль за выполнением Программы осуществляется лицом, назначенным приказом.

Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет предусмотренных источников финансирования;

- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

- ежегодную корректировку Программы с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период и с учетом результатов проведенных энергетических обследований;Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ежегодно отражаются в отчетах, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Корректировка Программы включает внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем году, а также на основании выявленных в результате энергетического обследования проблем в части энергосбережения, требующих их устранения.

Учреждениеежегодно к 1 декабря, до 2024 года подводит итоги реализации Программы.

По окончании срока реализации Программы, Учреждение 1 декабря 2024 г. формирует отчет о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

# Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Реализация Программы должна обеспечить снижение объема потребленных организацией энергетических ресурсов (воды, тепловой энергии и электрической энергии) в сопоставимых условиях не менее чем на 15% от объема фактически потребленного каждого из этих ресурсов в соответствии со ст. 24 Закона № 261-ФЗ, повышение качества и надежности теплоснабжения и освещения помещений организации, улучшение теплового комфорта.

# Список литературы

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального Закона № 261-ФЗ»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009г. № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. года № 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Приказ Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 07.06.2010г. № 273 (зарегистрирован в Минюсте РФ 21.07.2010г. за № 17927) «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 400 «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования" на основании данных, полученных по результатам сбора информации об объекте энергетического обследования».

Паспорт программы

Приложение 1

СВЕДЕНИЯО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| - | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Электрическая энергия | кВт*ч/ кв.м | 0,008 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 3 | Тепловая энергия | Гкал /кв.м | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| 4 | Вода | куб. м/ чел. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |